***муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение***

***«Средняя школа №3»***

***муниципального образования - городской округ город Касимов***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

391300, Рязанская область, город Касимов, улица Татарская, дом 7

Телефоны: директор 2-27-44; учительская 2-26-57. *E-mail*: shkolav3\_kasimov@bk.ru

**ОТЧЁТ**

**по усиления мер противопожарной безопасности в МБОУ «СШ №3»**

На основании приказа управления образования № 134 от 20.11.2015 г «Об усилении мер противопожарной безопасности в образовательных учреждениях г. Касимова», во исполнии указания ЦРЦ МЧС России от 09.11.2015 года № 17989-5-5-4 в МБОУ «СОШ №3» были проведены следующие мероприятия:

- осуществляется постоянный контроль за поддержанием средств пожаротушения (огнетушители, пожарные краны) в исправном состоянии и готовыми к применению.

- заместитель директора по безопасности С.Ф. Утину ежедневно при завершении учебного процесса осуществляет осмотр классных кабинетов, комнат, лаборантских, технических и служебных помещений на предмет пожарной безопасности. Особое внимание уделять осмотру перед закрытием помещений в праздничные дни

- ключи от помещений находятся на вахте.

- запрещено курение в помещениях и на территории МБОУ «СШ №3».

- преподавателями ОБЖ и классными руководителями проведены инструктажи, направленные на соблюдение правил пожарной безопасности как в школе, так и в период их нахождения в местах массового отдыха.

- на сайте школы размещены инструкции по пожарной безопасности, информация о проводимой работе по пожарной безопасности.

-проведены профилактические меры по обеспечению исправности системы автоматической пожарной сигнализации.

- Заместителем директора по безопасности С.Ф, Утиным и заведующей хозяйством Т.М. Кочетовой проведена проверка уровня противопожарной защиты. Особое мнение уделили на наличие и состояние огнетушителей, электорощитовой комнаты, поэтажных электрощитков, запасных выходов, состояния электропроводки и исправности системы пожарной сигнализации, обеспечения надёжного содержания путей эвакуации

- с территории и пятиметровой зоны вне ограждения для исключения поджогов удалили сухую траву, опавшие листья.

- 16 декабря провели практическую эвакуацию из МБОУ «СШ №3»

- заместителем директора по безопасности был проведен повторный инструктаж с работниками МБОУ «СШ №3», направленный на соблюдение правил пожарной безопасности.

заместитель директора по безопасности С.Ф. Утин